FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: AMENAJARE CURTE CASA CASATORIILOR

Deviz: CCC008 SPATII VERZI, ARBORI,ARBUSTI,GRADENE,JARDINIERE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2000157 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG    |     19.50|             |              |                |   0.019|

|    |         438 D=12MM                       |      |          |             |              |                |        |

|   2| 2000470 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 |KG    |   2060.40|             |              |                |   2.060|

|    |         S 438 D= 8MM                     |      |          |             |              |                |        |

|   3| 2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG    |      5.00|             |              |                |   0.005|

|    |         SACI S 1500                      |      |          |             |              |                |        |

|   4| 2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/|M.C.  |     31.65|             |              |                |  75.962|

|    |         B 330)                           |      |          |             |              |                |        |

|   5| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C.  |      0.05|             |              |                |   0.027|

|    |         S.1040                           |      |          |             |              |                |        |

|   6| 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA  |M.C.  |      0.04|             |              |                |   0.019|

|    |         CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942    |      |          |             |              |                |        |

|   7| 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A    |M.C.  |      0.06|             |              |                |   0.029|

|    |         GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942 |      |          |             |              |                |        |

|   8| 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI  |MP.   |      4.23|             |              |                |   0.063|

|    |         RASINOASE SCURTE SUBSCURTE       |      |          |             |              |                |        |

|   9| 2950480 DULAPI LEMN 5X20X400             |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.001|

|  10| 3272694 TEAVA RECTANGULARA 6M 50X30X3    |M     |     94.00|             |              |                |   0.000|

|  11| 3272831 TEAVA RECTANGULARA 100X50X3MM 6M |M     |     36.00|             |              |                |   0.000|

|  12| 3272832 TEAVA PATRATA 100X100X3 MM       |M     |    128.00|             |              |                |   0.000|

|  13| 3272833 TEAVA RECTANGULARA 6M 80X40X3    |M     |     60.00|             |              |                |   0.000|

|  14| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12    |KG    |     20.40|             |              |                |   0.020|

|    |         OL32 S 889                       |      |          |             |              |                |        |

|  15| 3803207 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S|KG    |     22.20|             |              |                |   0.022|

|    |         889                              |      |          |             |              |                |        |

|  16| 5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L|BUC.  |     19.50|             |              |                |   0.002|

|    |         10 X 140 F1 S 1455               |      |          |             |              |                |        |

|  17| 5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926 |BUC.  |     19.50|             |              |                |   0.000|

|  18| 5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11   |KG    |      0.33|             |              |                |   0.000|

|    |         OL34 S 7565                      |      |          |             |              |                |        |

|  19| 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70  |KG    |      1.62|             |              |                |   0.002|

|    |         OL34 S 2111                      |      |          |             |              |                |        |

|  20| 5900696 ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D|KG    |     11.10|             |              |                |   0.011|

|    |         =2,00 MM INV R 1.2               |      |          |             |              |                |        |

|  21| 6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI  |BUC.  |     50.00|             |              |                |   0.001|

|    |         23X30 GR 6 S1581                 |      |          |             |              |                |        |

|  22| 6100979 GRUND ALCHID ALB G 105-1         |KG    |     20.00|             |              |                |   0.022|

|  23| 6102202 CHIT DE CUTIT ALCHIDIC C 895-8   |KG    |     13.00|             |              |                |   0.014|

|  24| 6200341 HUILA DE FORJA                   |KG    |     33.30|             |              |                |   0.033|

|  25| 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU         |KG    |      7.80|             |              |                |   0.009|

|    |         DECOFRARE BETOANE S11382         |      |          |             |              |                |        |

|  26| 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR      |KWH.  |     17.76|             |              |                |   0.000|

|    |         PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ  |      |          |             |              |                |        |

DEVIZ: CCC008 SPATII VERZI, ARBORI,ARBUSTI,GRADENE,JARDINIERE                                                   pag.    2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  27| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI   |M.C.  |      1.44|             |              |                |   1.440|

|    |         DRUMURI SI TERASAMENTE IN        |      |          |             |              |                |        |

|    |         CISTERNE                         |      |          |             |              |                |        |

|  28| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |      9.65|             |              |                |   9.648|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

|  29| 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII   |KG    |      1.95|             |              |                |   0.002|

|    |         DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM |      |          |             |              |                |        |

|  30| 6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE     |BUC.  |    306.00|             |              |                |   0.003|

|    |         PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN   |      |          |             |              |                |        |

|    |         BETON PENTRU GRINZI              |      |          |             |              |                |        |

|  31| 7122228 THUJA                            |BUC.  |     10.00|             |              |                |   0.020|

|  32| 7122229 IENUPAR                          |BUC.  |      5.00|             |              |                |   0.005|

|  33| 7122231 ARTAR                            |BUC.  |      3.00|             |              |                |   0.003|

|  34| 7122232 TEI                              |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.001|

|  35| 7202920 PUIETI ARBUST.FOIOS.AMORPHA      |BUC.  |    100.00|             |              |                |   0.300|

|    |         LFRUTICOSA CAL.1 H=100CM         |      |          |             |              |                |        |

|  36| 7204203 PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE |KG    |      2.40|             |              |                |   0.002|

|    |         70-80 CM                         |      |          |             |              |                |        |

|  37| 7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE|KG    |      9.90|             |              |                |   0.010|

|    |         (PM)                             |      |          |             |              |                |        |

|  38| 7304285 AZOTAT AMONIU INGRASAMANT        |KG    |     50.00|             |              |                |   0.050|

|    |         GRANULAT VICANIT 33%AZOT IN SACI |      |          |             |              |                |        |

|    |         POLIETILENA                      |      |          |             |              |                |        |

|  39| 7306661 BUMBAC DE STERS                  |KG    |      5.00|             |              |                |   0.005|

|  40| 7322897 FRINGHIE CINEPA 9-16 MM          |KG    |      0.20|             |              |                |   0.000|

|  41| 7343803 ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M     |BUC.  |      0.20|             |              |                |   0.001|

|  42|         MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE |LEI.  |          |             |              |                |   0.000|

|    |         PRET MII LEI                     |      |          |             |              |                |        |

|  43|         MATERIAL MARUNT.                 |LEI.  |          |             |              |                |   0.000|

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                |  89.814|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.    3

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: AMENAJARE CURTE CASA CASATORIILOR

Deviz: CCC018 ALEI PIETONALE SI PARCARI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/|M.C.  |     12.10|             |              |                |  29.030|

|    |         B 330)                           |      |          |             |              |                |        |

|   2| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |     15.73|             |              |                |  21.238|

|    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|   3| 3101168 MORTAR ADEZIV PENTRU GRESIE      |KG    |    600.00|             |              |                |   0.600|

|   4| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI   |M.C.  |      2.78|             |              |                |   2.784|

|    |         DRUMURI SI TERASAMENTE IN        |      |          |             |              |                |        |

|    |         CISTERNE                         |      |          |             |              |                |        |

|   5| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |      3.20|             |              |                |   3.200|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

|   6| 7000803 GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR |MP.   |    206.00|             |              |                |   0.206|

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                |  57.059|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.    4

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: AMENAJARE CURTE CASA CASATORIILOR

Deviz: CCC028 SISTEM ILUMINAT PARC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/|M.C.  |      3.02|             |              |                |   7.258|

|    |         B 330)                           |      |          |             |              |                |        |

|   2| 3701411 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD   |KG    |     78.00|             |              |                |   0.078|

|    |         S908 4 X 40 OL37-1N              |      |          |             |              |                |        |

|   3| 5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S   |KG    |      2.40|             |              |                |   0.003|

|    |         1125/2 E44C 2,5                  |      |          |             |              |                |        |

|   4| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |      0.30|             |              |                |   0.300|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

|   5| 6325899 STALP ILUMINAT CU PANOU          |BUC.  |      6.00|             |              |                |   0.150|

|    |         FOTOVOLTAIC COMPLET ECHIPAT      |      |          |             |              |                |        |

|   6| 7358286 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,|DMP.  |    540.00|             |              |                |   0.005|

|    |         BARE,PROFILE,TABLE ONDULATE      |      |          |             |              |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                |   7.794|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.    5

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: AMENAJARE CURTE CASA CASATORIILOR

Deviz: CCC038 SISTEM IRIGATII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2013405 Garnitura de cauciuc D=1000mm    |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|   2| 2200240 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 7|M.C.  |      0.06|             |              |                |   0.091|

|    |         -30 MM                           |      |          |             |              |                |        |

|   3| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |      5.12|             |              |                |   6.919|

|    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|   4| 2901118 BILE,MANELE RASINOASE D=15-18CM  |M.C.  |      0.54|             |              |                |   0.432|

|   5| 2959009 LEMN DE FOC FOIOASE MOI LUNGIME= |KG    |      1.15|             |              |                |   0.001|

|    |         1M LIVRABIL DIN DEPOZIT          |      |          |             |              |                |        |

|   6| 3270301 BANDA AVERTIZARE <WATERKIT> APA  |M     |    165.00|             |              |                |   0.000|

|    |         11,5CMX0,17MM                    |      |          |             |              |                |        |

|   7| 3272090 TUB <WATERKIT> APA PE80 D. 90X6, |M     |    116.72|             |              |                |   0.000|

|    |         7MM PN10 SDR13,6 COLAC 100M      |      |          |             |              |                |        |

|   8| 3272103 TUB <WATERKIT> ALBASTRU APA D. 32|M     |     35.52|             |              |                |   0.000|

|    |         PN6 SDR17,6 (COLAC 100M)         |      |          |             |              |                |        |

|   9| 4108044 COT CU PICIOR FLANSA SI MUFA PN  |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.018|

|    |         10 S1875 DN= 65                  |      |          |             |              |                |        |

|  10| 4270891 CAMIN PENTRU APOMETRU DIN PEHD   |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.001|

|    |         DN800MM COMPLET ECHIPAT          |      |          |             |              |                |        |

|  11| 5801887 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X|BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.001|

|    |         75 GR. 5.8 S4272                 |      |          |             |              |                |        |

|  12| 5843146 PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071   |BUC.  |      4.00|             |              |                |   0.000|

|    |         OL37 M 16                        |      |          |             |              |                |        |

|  13| 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3   |KG    |      0.11|             |              |                |   0.000|

|    |         NTR 90-80                        |      |          |             |              |                |        |

|  14| 6200507 Vaselina tehnica                 |KG    |      0.11|             |              |                |   0.000|

|  15| 6528879 HIDRANT IRIGATII DN32            |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.008|

|  16| 6528880 PIESA DE BRANSARE 90X32          |BUC.  |      8.00|             |              |                |   0.008|

|  17| 6607563 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5 |BUC.  |      1.01|             |              |                |   0.000|

|    |         DIAMETRU= 65 M 100-500 G2X4 S1733|      |          |             |              |                |        |

|  18| 6616045 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 40    |BUC.  |     16.00|             |              |                |   0.000|

|    |         DIAMETRU= 25 M 40-400 G2X4 S1733 |      |          |             |              |                |        |

|  19| 6704217 CURBA MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC) |BUC.  |      2.00|             |              |                |   0.000|

|    |         CANAL,IMBIN SUDURA D=32 MM       |      |          |             |              |                |        |

|  20| 7309077 CILTI DE CINEPA DE LA PIEPTENE,  |KG    |      0.11|             |              |                |   0.000|

|    |         STAS 1715-60                     |      |          |             |              |                |        |

|  21| 7313119 CUTIE PROTECTIE FONTA PENTRU     |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.042|

|    |         HIDRANT SUBTERAN RAMA SI CAPAC DN|      |          |             |              |                |        |

|    |         65                               |      |          |             |              |                |        |

|  22| 7322926 FRINGHIE GUDRONATA DIN FUIOR DE  |KG    |      0.08|             |              |                |   0.000|

|    |         CINEPA                           |      |          |             |              |                |        |

|  23| 7324338 HIDRANT SUBTERAN INCENDIU CORP   |BUC.  |      1.00|             |              |                |   0.054|

|    |         FONTA DN 65 S 695                |      |          |             |              |                |        |

|  24| 7325046 HARTIE ABSORBANTA                |KG    |      0.02|             |              |                |   0.000|

DEVIZ: CCC038 SISTEM IRIGATII                                                                                   pag.    6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|  25| 7334840 PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2)|KG    |      0.79|             |              |                |   0.001|

|    |         99,96                            |      |          |             |              |                |        |

|  26| 7345967 SOLUTIE UNGUENTA                 |KG    |      0.01|             |              |                |   0.000|

|  27| 7358315 PLACA HIDRANT 520X420X 70MM DIN  |BUC.  |      1.01|             |              |                |   0.034|

|    |         BETON                            |      |          |             |              |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                |   7.612|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.    7

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: AMENAJARE CURTE CASA CASATORIILOR

Deviz: CCC058 POARTA ACCES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/|M.C.  |      3.02|             |              |                |   7.258|

|    |         B 330)                           |      |          |             |              |                |        |

|   2| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |      0.36|             |              |                |   0.360|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

|   3|         MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE |LEI.  |          |             |              |                |   0.000|

|    |         PRET MII LEI                     |      |          |             |              |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                |   7.618|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant

pag.    8

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

----------------------------------------------------------

Lucrarea: AMENAJARE CURTE CASA CASATORIILOR

Deviz: CCC068 PARCARE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri | Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

|Crt.|                                          |      |cuprinse  |exclusiv TVA | exclusiv TVA |                | (tone) |

|    |                                          |      |in oferta |    RON      |     RON      |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

| 0  |                   1                      |  2   |    3     |     4       |      5       |       6        |   7    |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|   1| 2001834 MIXTURA ASFALTICA BAD 22.4       |TONA  |     48.00|             |              |                | 115.200|

|   2| 2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388  |KG    |    112.20|             |              |                |   0.113|

|   3| 2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/|M.C.  |      2.20|             |              |                |   5.280|

|    |         B 250)                           |      |          |             |              |                |        |

|   4| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |      0.33|             |              |                |   0.446|

|    |         LACURI 0,0-3,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|   5| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |     12.85|             |              |                |  17.348|

|    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |          |             |              |                |        |

|   6| 2201658 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI|M.C.  |      5.10|             |              |                |   7.650|

|    |         MAGMATICE 15-25 MM.              |      |          |             |              |                |        |

|   7| 2201672 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI|M.C.  |     63.50|             |              |                |  95.249|

|    |         MAGMATICE 40-63 MM.              |      |          |             |              |                |        |

|   8| 2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE    |M     |    110.55|             |              |                |   3.648|

|    |         750X150X100 B2 S 1139            |      |          |             |              |                |        |

|   9| 3200183 Mixtura asfaltica de baza AB31,5 |TONA  |    120.00|             |              |                | 288.000|

|  10| 3270239 MIXTURA ASFALTICA BA 16/PRODUSE  |TONA  |     48.00|             |              |                |  48.000|

|    |         BALASTIERE                       |      |          |             |              |                |        |

|  11| 3421097 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334|KG    |      5.50|             |              |                |   0.005|

|    |         OL37-1N LT= 30                   |      |          |             |              |                |        |

|  12| 3421358 OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334|KG    |     20.04|             |              |                |   0.020|

|    |         OL37-1N LT= 36                   |      |          |             |              |                |        |

|  13| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI   |M.C.  |     12.50|             |              |                |  12.500|

|    |         DRUMURI SI TERASAMENTE IN        |      |          |             |              |                |        |

|    |         CISTERNE                         |      |          |             |              |                |        |

|  14| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |      0.33|             |              |                |   0.330|

|    |         BETOANE DELA RETEA               |      |          |             |              |                |        |

|----|------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|--------|

|    |         T O T A L                        |      |          |RON          |              |                | 593.789|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertant